## Sheet1
Pielikums Nr.1
pie 28.08.2024 Uzaicinājuma Nr.CK 2024/11/CA
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Pakalpojumi jānodrošina atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" un 2023.gada 15.augusta MK noteikumiem Nr. 461 "Medicīnas ierīču noteikumi"", un MK noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"
Skaits ir aptuvens un var atškirties uz pārbaudes brīdi.
Pakalpojuma sniegšnas vieta SIA "Cēsu klīnika" telpās.
Pārbaužu protokoli un/vai sertifikāti jāsūta elektroniski parakstīti uz maris.kuplis@cesuklinika.lv un cc arturs.lementujevs@cesuklinika.lv
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, minimālās tehniskās prasības | Skaits | Cena, EUR bez PVN (par 1 ierīci) | Summa kopā, EUR bez PVN
1. | 1. Daļa - Medicīnas iekārtu pārbaude
Tehniskās prasības:
1.1. | 1. Daļa - Medicīnas iekārtu pārbaude
1.1.1 | MI elektrodrošības pārbaude | 80 |  | 0
1.1.2 | EKG funkcionālā pārbaude | 2 |  | 0
1.1.3 | termostata funkcionālā pārbaude | 3 |  | 0
1.1.4 | Pacientu monitora funkcionālā pārbaude | 2 |  | 0
1.1.5 | Anestēzijas un inhalācijas iekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.6 | Elpināšanas iekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.7 | Apsildes lampa/gulta funkcionālā pārbaude | 3 |  | 0
1.1.8 | Defibrilatora funkcionālā pārbaude | 11 |  | 0
1.1.9 | Spirogrāfa funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.10 | USG funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.11 | Pulsa oksimetra funkcionālā pārbaude | 5 |  | 0
1.1.12 | Stacionārās rentgeniekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.13 | Datoromogrāfa funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.14 | Palātas rentgeniekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.15 | Elektroterapijas iekārtas funkcionālā pārbaude | 2 |  | 0
1.1.16 | C-loka rentgeniekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.17 | Augstfrekvences ķirurģiskās iekārtas funkcioinālā pārbaude | 6 |  | 0
1.1.18 | Elektrokoagulācijes ierīces funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.19 | Dezinfekcijas/mazgāšanas ierīce | 1 |  | 0
1.1.20 | Autoklāva funkcionālā pārbaude | 2 |  | 0
1.1.21 | Ultraskaņas terapeitiskā ierīces funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.22 | Lāzerterapijas iekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.23 | Augstspiediena injekcijas iekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.24 | Nervu/muskuļu stimulācijas iekārtas funkcionālā pārbaude | 1 |  | 0
1.1.25 | Rtg telpu monitorings | 5 |  | 0
1.1.26 | Rtg dozas-laukuma reizinātāju kalibrēšana | 4 |  | 0
1.1.27 | Aizsarglīdzekļu pārbaude | 20 |  | 0
| KOPĒJĀ SUMMA - EUR (bez PVN) |  |  | 0
| PVN __% EUR |  |  | 0
| KOPĒJĀ SUMMA EUR, ieskaitot PVN |  |  | 0
Specifikācijas aktualizācijas datums: 24.07.2024.
Papildus jāiesniedz:
1 | Akreditācijas apliecība, kas apliecina pretendeta spējas veikt minētās pārbaudes. Ja izmanto apakšuzņēmumu vairāk par 10% apjoma, iesniedz apakšuzņēmēja akreditācijas apliecību.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (jāpievieno pilnvara):
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Datums
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti
KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr.
e-pasta adrese